夏季安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 防雨 | 现场检查各厂房、库房屋顶是否漏雨。 |  |  |
|  | 现场检查室外原材料存放是否有防雨措施，是否有防雨篷布及是否完好。 |  |  |
|  | 雨衣、雨具是否准备充足，已备急用。 |  |  |
| 灭火器材 | 灭火器无掉压或腐蚀情况，状态良好。 |  |  |
|  | 灭火器铅封、压把、保险销、喷管完好。 |  |  |
|  | 消火箱内所存物资是否破损、丢失，或缺失。 |  |  |
|  | 灭火装置是否配备合理，类型是否合适。 |  |  |
| 防洪防汛 | 检查排水沟是否通畅。 |  |  |
|  | 是否建立防洪防汛领导小组，落实工作职责。 |  |  |
|  | 是否进行防洪防汛应急预案，并进行演练。 |  |  |
|  | 是否对员工进行宣传教育。 |  |  |
|  | 是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。 |  |  |
|  | 是否定期清除排水沟内积料。 |  |  |
| 防雷接地 | 避雷针是否定期检测校验，在合格期限内。 |  |  |
|  | 接地线带有无断裂腐蚀，定期检查有记录。 |  |  |
|  | 设备设施有接地装置，管线跨接线良好，电阻合格。 |  |  |
|  | 电气线路是否有防雷电侵入的防雷措施。 |  |  |
| 防暑降温 | 机械设备是否降温良好，设备、电机不超温。 |  |  |
|  | 岗位人员有防暑药品\清凉饮料是否按规定发放。 |  |  |
|  | 调整作业时间，避开高温时间作业。 |  |  |
|  | 岗位人员降温空调是否制冷，宿舍排风扇、吊扇、壁扇完好。 |  |  |

检查人：                             负责人：                                         检查日期：