模板支架安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 施工方案 | 模板支架搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行设计计算，并应按规定进行审核、审批 |  |  |
|  | 超过一定规模的模板支架，专项施工方案应按规定组织专家论证 |  |  |
|  | 专项施工方案应明确混凝土浇筑方式。 |  |  |
| 立杆基础 | 立杆基础承载力应符合设计要求，并能承受支架上部全部荷载； |  |  |
|  | 基础应设排水设施； |  |  |
|  | 立杆底部应按规范要求设置底座、垫板。 |  |  |
| 支架稳定 | 支架高宽比大于规定值时，应按规定设置连墙杆； |  |  |
|  | 连墙杆的设置应符合规范要求； |  |  |
|  | 应按规定设置纵、横向及水平剪刀撑，并符合规范要求。 |  |  |
| 施工荷载 | 施工均布荷载、集中荷载应在设计允许范围内 |  |  |
| 交底与验收 | 支架搭设（拆除）前应进行交底，并应有交底记录； |  |  |
|  | 支架搭设完毕，应按规定组织验收，验收应有量化内容 |  |  |
| 立杆设置 | 立杆间距应符合设计要求 |  |  |
|  | 立杆应采用对接连接； |  |  |
|  | 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应符合规范要求。 |  |  |
| 水平杆设置 | 应按规定设置纵、横向水平杆； |  |  |
|  | 纵、横向水平杆间距应符合规范要求； |  |  |
|  | 纵、横向水平杆连接应符合规范要求。 |  |  |
| 支架拆除 | 支架拆除前应确认混凝土强度符合规定值； |  |  |
|  | 模板支架拆除前应设置警戒区，并设专人监护。 |  |  |
| 支架材质 | 杆件弯曲、变形、锈蚀量应在规范允许范围内； |  |  |
|  | 构配件材质应符合规范要求； |  |  |
|  | 钢管壁厚应符合规范要求。 |  |  |

- 检查人：                  负责人：                                    检查日期：